## Suvestinės forma
Pirmojo projektų finansavimo sąlygų aprašo
1 priedas
PRIEDANGŲ, Į KURIAS NUMATYTOS INVESTICIJOS, SUVESTINĖ
Eil. Nr. | Seniūnija | Gyvenamoji vietovė | Gatvė | Namo numeris | Statinio, patalpos, inžinerinio įrenginio ar kito objekto (toliau kartu – objektas) pavadinimas | Objekto valdytojas | Priedangos plotas kv. m. | Priedangoje talpinamų gyventojų skaičius | Ar priedanga pritaikyta asmenims su negalia? | Lietuvos koordinačių sistemos koordinatė |  | Glausta informacija apie esamą priedangos būklę (max 100 žodžių) | Priedangos lygis (1, 2 arba 3) nustatomas pagal Pirmojo projektų finansavimo sąlygų aprašo 2 priedą |  | Preliminarios išlaidos į priedangą | [18 empty] | Ar priedanga jau įtraukta į mero patvirtintą Parinktų priedangų ir jų poreikio sarąšą? | Ar projekto veiklos, kiek tai susiję su šia priedanga, bus vykdomos su projekto parnteriu? | Ar ši priedanga yra švietimo, sveikatos priežiūros arba socialinės globos įstaigoje?
[10 empty] | koordinatė X | koordinatė Y |  | Esamas | Numatomas pasiekti įgyvendinus projektą | Konstrukcijų ekspertizė | Suma tam, Eur | Statybos projekto parengimas | Suma tam, Eur | Evakuacinių išėjimų įrengimas, įskaitant evakuacinį apšvietimą | Suma tam, Eur | Įėjimo ir išėjimo pritaikymas riboto judumo asmenims | Suma tam, Eur | Apsauginių skydų langams (apsaugoti nuo stiklo šukių) įrengimas ar langų užmūrijimas | Suma tam, Eur | Konstrukcijų stiprinimas, jeigu jos atlaiko mažesnes apkrovas, nei nustatyta Statybos reglamente | Suma tam, Eur | Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos arba autonominio dūmų signalizatoriaus įrengimas | Suma tam, Eur | Vėdinimo sistemos įrengimas ar sutvarkymas | Suma tam, Eur | Rezervinio elektros energijos tiekimo iš rezervinio energijos šaltinio sistemos (elektros generatoriaus) įrengimas | Suma tam, Eur | Suma iš viso (17+19+21+23+25+27+29+31+33 stulpelių suma)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37
1 | Rumšiškių seniūnija | Rumšiškių mstl. | J. Aisčio g. | 2 | Rumšiškių kultūros centras | Rumšiškių kultūros centras | 428.93 | 285.9533 | Ne | 6081181 | 514202 | Priedanga randasi rūsyje, jame 2 evakuaciniai išėjimai, jie nepritaikyti riboto judumo asmenims, priedangoje nėra langų, veikia šildymo sistema tik R-5, R-6 bei R-1 rūsio patalpose, užtikrinamas elektros tiekimas, el. generatorius neįrengtas, vėdinimo sistemos našumas per mažas (tik R-5, R-6 bei R-1 patalpose), gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų nėra. | 3 | 2 | TRUE | 1200 | TRUE | 8243.77 | TRUE | 7853 | TRUE | 9567.23 | FALSE | 0 | FALSE | 0 | TRUE | 7789.35 | TRUE | 26474.26 | TRUE | 5862.14 | 66989.75 | Taip | Taip | Taip
2 | Žiežmarių miesto seniūnija | Žiežmariai | Vytauto g. | 44 A | Vaikystės dvaras | Vaikystės dvaras | 546.68 | 364.4533 | Ne | 6073287 | 528161 | Priedanga randasi rūsyje, jame 3 evakuaciniai išėjimai, jie nepritaikyti riboto judumo asmenims, priedangoje trūksta apsauginių skydių langams, kurių yra 14, veikia šildymo sistema, užtikrinamas elektros tiekimas, el. generatorius neįrengtas, vėdinimo sistemos nėra, gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų nėra. | 3 | 2 | TRUE | 1200 | TRUE | 8243.77 | TRUE | 8957.97 | TRUE | 10423.91 | TRUE | 488.78 | FALSE | 0 | TRUE | 9464.96 | TRUE | 38946.76 | TRUE | 6197.15 | 83923.3 | Taip | Taip | Taip
3 | Žiežmarių miesto seniūnija | Žiežmariai | Žaslių g. | 21 | Žiežmarių gimnazija | Žiežmarių gimnazija | 348 | 232 | Ne | 6074410 | 528693 | Priedanga randasi rūsyje, jame tik 1 evakuacinis išėjimas, jis nepritaikytas riboto judumo asmenims, priedangoje nėra langų, veikia šildymo sistema, užtikrinamas elektros tiekimas, el. generatorius neįrengtas, vėdinimo sistemos nėra, gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų nėra. | 3 | 3 | TRUE | 1200 | TRUE | 7754.68 | TRUE | 7310.67 | TRUE | 8126.66 | FALSE | 0 | FALSE | 0 | TRUE | 4042.78 | TRUE | 16010.06 | TRUE | 4642.1 | 49086.95 | Taip | Taip | Taip
Pastabos: | [5 empty] | Iš viso | 1323.61 | 882.4067 | [6 empty] | Iš viso | 3600 | Iš viso | 24242.22 | Iš viso | 24121.64 | Iš viso | 28117.8 | Iš viso | 488.78 | Iš viso | 0 | Iš viso | 21297.09 | Iš viso | 81431.08 | Iš viso | 16701.39 | 200000
1) Pildant šią suvestinę, 8 ir 9 eilutėse pateikti pavyzdžiai, įrašyti kursyvu, ištrinami.
2) Kiekvienai priedangai, į kurią numatytos investicijos, įterpiama po naują eilutę. | [32 empty] | 0
3) Statybos reglamentas – Statybos techninis reglamentas STR 2.07.02:2024 „Slėptuvės, kolektyvinės apsaugos statinio ir priedangos projektavimo ir įrengimo reikalavimai“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2024 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. D1-63 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 2.07.02:2024 „Slėptuvės, kolektyvinės apsaugos statinio ir priedangos projektavimo ir įrengimo reikalavimai“ patvirtinimo“ | [32 empty] | 16010.06